«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

Протокол № ___ от «___» _____2011 г.		Приказ № __ от «__» _____2011г.
Председатель профсоюзного комитета		Главный врач

_________________________________		______________________
«__» ________________2011 г.				«__»______________2011 г.

##### ИНСТРУКЦИЯ № ___
по охране труда для стоматолога

- Общие требования по охране труда

  - К работе допускаются лица:

- имеющие высшее медицинское образование;

- прошедшие специальную подготовку, по электробезопасности;

- прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;

- прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда в соответствии с действующим законодательством;

  - Стоматолог обязан:

- знать и выполнять правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда и отдыха;

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- знать места нахождения средств пожаротушения и уметь их применять;

- немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении, или об ухудшении состояния здоровья, проявлению признаков острого отравления.

  - Опасные и вредные производственные факторы, которые могут воздействовать на гинеколога:

- инфицирование возбудителями инфекционных заболеваний;

- повышенные концентрации лекарственных веществ;

- нервно-психические перегрузки;

- физические перегрузки верхних конечностей;

- вибрация от оборудования;

- повышенное напряжение органов зрения;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

  - В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, санитарной одежды, санитарной обуви и т. д.

(Приложение № 11 к постановлению Минздравсоцразвития РФ от 29.12.1997 г. № 68) стоматологу выдается:

| Наименование профессии | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год |
| --- | --- | --- |
| п. 3 Врач стоматолог | фартук непромокаемый перчатки резиновые | дежурный до износа1 |

(Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения СССР от 29.01.1988 г. № 65, согласовано с ЦК профсоюза медицинских работников).

гинекологу выдается:

| № | Наименование профессий и должностей | Наименование санитарной одежды, обуви, принадлежностей | Кол-во предм. на работника | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Врач (стоматолог) | халат (костюм) х/б | 4 | 24 |
|  |  | колпак или косынка х/б | 4 | 24 |
|  |  | полотенце | 4 | 24 |
|  |  | щетка для мытья рук |  | дежурная |
|  | при дежурстве в стационаре | тапочки | 1 | 12 |

  - Помещение, в котором работает врач, должно быть оснащено средствами пожаротушения и медицинской аптечкой с набором медикаментов, необходимых для оказания экстренной медицинской помощи.

  - Работник должен соблюдать правила личной гигиены, перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.

  - За нарушение настоящей инструкции работник несет ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

- Требования охраны труда перед началом работы.

  - Перед началом работы необходимо:

- включить систему вентиляции;

  - - надеть санитарно-гигиеническую одежду и обувь, приготовить средства индивидуальной защиты перчатки, при необходимости средства защиты лица, фартук.

  - Стоматолог должен проверить готовность к работе оборудования, приборов, о замеченных неисправностях сообщить заведующему кабинетом и не приступать к работе без их устранения, сделав соответствующие отметки в журнале технического обслуживания медицинского оборудования.

  - Приступать к работе с электромедицинским оборудованием следует, проверив в журнале технического обслуживания устранение техником ранее записанных дефектов.

- Требования охраны труда во время работы.

  - Стоматологи в зависимости от характера лечебного вмешательства могут работать в положении сидя и стоя. Работать сидя рекомендуется не более 60% рабочего времени, а остальное время – стоя и перемещаясь по кабинету. Сидя должны выполняться манипуляции, требующие длительны, точных движений при хорошем доступе. Стоя выполняются операции, сопровождающиеся значительным физическим усилием, кратковременные, при затруднительном доступе.

  - Во время работы с зубами, в том числе при обтачивании зубов высокооборотными бормашинами или турбинами рекомендуется защищать от образующихся разнообразных аэрозолей органы дыхания и органы зрения.

  - Подбор инструментов с мелкими рабочими частями (боров, пульпоэкстракторов и др.) необходимо проводить в условиях хорошего освещения (у окна или у светильника местного освещения) для снижения зрительного напряжения врача.

  - Для предупреждения возможности возникновения у лечащего врача нервно-эмоционального напряжения вследствие взаимоотношений с пациентом, рекомендуется до лечения успокоить больного и все последующее лечебное вмешательство проводить с применением средств обезболивания.

  - Для предотвращения передачи инфекции необходимо после лечения больного, обработать руки бактерицидным препаратом.

  - Уровень освещенности, создаваемый местным источником, не должен превышать уровень общего освещения, более чем в 10 раз, чтобы не вызвать утомительной для зрения врача световой переадаптации при переводе взгляда с различно освещенных поверхностей. Светильники местного и общего освещения должны иметь соответствующую защитную арматуру, предохраняющую органы зрения персонала от слепящего действия ламп.

  - При работе с 30 – 3% перекисью водорода, входящей в состав моющих растворов, при проведении предстерилизационной очистки стоматологического инструмента препарат хранят в местах, недоступных для общего пользования в темной посуде при температуре 4С. При попадании пергидроля и моющих средств на кожу или слизистые их необходимо промыть большим количеством проточной воды.

  - Приготовление моющих растворов и ручная предстерилизационная очистка стоматологического инструмента осуществляется в перчатках.

  - Во избежание ожогов при стерилизации стоматологического инструмента в сушильно-стерилизационных шкафах извлекать инструменты следует после их полного остывания.

  - Для сохранения нормального состояния кожи рук в процессе работы следует:

- мыть руки водой комнатной температуры до и после приема каждого пациента;

- тщательно просушивать кожу рук после мытья сухим индивидуальным полотенцем;

- не допускать попадания на открытые поверхности кожи веществ раздражающего действия, аллергенов.

  - При работе в стоматологических кабинетах запрещается:

- работать на неисправных аппаратах, приборах, устройствах с неисправными приспособлениями, сигнализацией и т.д.;

- оставлять без присмотра аппараты, приборы, устройства, включенные в электрическую сеть, электронагревательные приборы, держать вблизи инх легковоспламеняющиеся предметы и вещества;

- хранить и применять препараты без этикеток, а также в поврежденной упаковке;

- пробовать на вкус, нюхать используемые препараты;

- работать при отключенных системах водоснабжения, канализации и вентиляции; работать без установленной спецодежды и предохранительных приспособлений; хранить пищевые продукты и другие предметы, не имеющие отношения к работе, на рабочих местах.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

  - При аварии персонал обязан:

- отключить оборудование от электросети;

- при коротком замыкании, обрыве в системах электропитания отключить главный сетевой рубильник в помещении;

- поставить в известность заведующего отделением (кабинетом).

  - При возникновении пожара эвакуировать больных, вызвать пожарную охрану, до ее прибытия принять меры к тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения.

  - При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и др.), препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу и сообщить об этом администрации.

- Требования охраны труда по окончании работы.

  - Стоматолог обязан привести в порядок рабочее место, выключить вентиляцию, снять санитарную одежду и убрать в отведенное место. Средства индивидуальной защиты отдать для обработки, одноразовые средства защиты и вспомогательное оборудование сдать в утилизацию.

  - Отключить или перевести электрооборудование и приборы в режим, оговоренный инструкцией по эксплуатации.

Инструкция разработана _____________________ «_____»________________2011 г.